该设备主要用于高通量测序项目的开展。

- 设备资质：获得国家药品监督管理局批准的三类医疗器械注册证

- 功能需求：

- 2.1 载片数量：支持至少2张载片同时运行，各个载片独立工作

- 2.2最大通量：在读长PE150的模式下单台设备单次运行可产生≥6Tb的数据量

- 2.3 测序时长：一次测序运行时间不超过48小时

- 2.4 支持读长：PE100、PE150等规格

2.5 测序质量：读长PE150时，Q30（下机数据中Q值大于30的比值）＞85%

质保期5年。