超广角眼底照相机

技术参数

*1.成像技术：LED真彩

2.光源：LED白光

3.拍照模式：单张、自动拼图

4.模式：彩照

*5.成像范围(从眼球中心)：单张176°、自由拼接260°，自动拼图。

- 分辨率（光学）：8微米（允差±7%）

- 柔和曝光技术，减少曝光以后的瞳孔缩小；减少患者的不适感；更适应儿童和特殊病人的检查需求。

8.工作距离：10mm±2mm

*9.自动操作：自动对焦、自动对位、自动拍照、自动增益/手动

*10.AI智能系统，加快眼底的精确定位，提高对焦速度和精度，大幅缩小检查时间。

10.采集速度 ：16帧/秒  图像捕获60ms

12.显示器：高清显示，27英寸彩色监视器（分辨率2560*1440P）

13.电源：电压220v  功率200W