重庆医科大学附属儿童医院

医疗设备全生命周期管理系统项目调研需求

为全面提升我院医疗设备资产管理效率，保障设备使用安全合规，并充分挖掘设备使用价值，现计划引入一套医疗设备全生命周期数字化管理系统及相关服务。需通过市场调研明确系统功能及服务能力，具体要求如下：

一、核心目标

1.智慧管理达标：支持设备管理达到国家《医院智慧管理分级评测标准》四级或以上水平。

2.数字化转型：实现设备管理全流程数字化，满足三级医院评审、绩效考核等法规及行业规范要求。

3.动态监管与协同：实时监控设备状态，统一管理数据并支持多部门高效协作。

4.质量与效率提升：通过数据化维修、使用及质控管理，优化设备运营效率，保障医疗质量。

二、具体功能需求

1.智能台账管理：建立全院设备电子档案，覆盖预算申请、采购、验收、使用、维修至报废全流程。支持实时更新台账数据，确保账物一致，一键生成盘点报告。

2.全流程数字化管理：模块涵盖但不限于，预算申请、招标立项、设备调研、采购合同、设备档案、安装验收、维修维护、巡检质控、计量检测、不良事件跟踪。支持供应商协同管理及操作人员在线培训。

3.动态监测与分析：大型设备实时监测及使用效益分析，中小型设备监测及数据采集。通过物联网技术实现设备状态预警，降低故障风险。

4.数据共享与可视化：全院多角色（临床、后勤、财务等）数据权限分级管理，关键指标可视化看板展示。对接医院现有信息系统（如HIS、PACS、HRP），避免数据孤岛。

5.合规与安全保障：符合等级医院评审、公立医院绩效考核、《医疗器械临床使用管理办法》等相关法律法规要求。

6.服务要求：提供存量设备精准盘点服务，部署设备唯一标识，数据标准化。系统需支持快速迭代，适应未来管理需求升级。