重庆医科大学附属儿童医院渝中院区电扶梯维保项目市场调查公告
重庆医科大学附属儿童医院拟开展渝中院区2026年1月1日－2027年12月31日（两年）电扶梯维保项目前期市场调查工作，现将有关事项公告如下：
一、参与单位资格要求
（一）基本资格条件
1.具有独立承担民事责任的能力。
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5.三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
6.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）特定资格条件：
[bookmark: _Toc16020]1.具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目含电梯安装（含修理）或电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目包含曳引驱动乘客电梯（该项对应的许可参数达到“额定速度≤2.5m/s”或更高）、自动扶梯与自动人行道等。
2.投标人营业执照中的经营范围应包含电梯安装、维修或相关内容。
二、服务范围
（一）项目范围：渝中院区，合计18台电梯与扶梯。
注：其中电梯10台，品牌为科莱，扶梯8台，品牌为迅达9000。 
（2） 项目内容：电梯与扶梯的日常保养维护，故障排查维修，紧急情况下的应急处置，定期的演习演练，保障医院重要会议及接待任务等。
三、服务要求
维保采用大包方式，维保单位安排持有特种设备相关证书的专业人员负责电梯的维护保养，每台电扶梯的保养时间每次间隔不超过15天。维保单位人员可不驻场，但电梯发生困人伤人等情况时须在30分钟内到场处理，其他故障应在接到通知后1小时内到场处理。如医院遇上级检查、重要接待或其他突发情况，维保单位应在接到通知后30分钟内安排相关人员到场配合。
电梯大包：维保单位负责所有配件的免费更换与免费维修（不包括照明、装潢及客户自行加装的外围设备），并保持设备的正常运作。
扶梯全包：除照明外所有配件的免费更换与免费维修。
注：以上免费更换的零配件属于非正常使用损耗的（包括人为损坏、进水、火灾等原因）由医院负责支付相应的更换费用。报价情况填于附件一。
四、报名方式
[bookmark: _GoBack]（一）报名时间：2025年10月24日-2025年10月29日（工作日上午8:30-11:30，下午14:30—17:30）
（二）联系人：宋老师，电话：18996010606
（三）报名方式：
访问医院招采平台网址https://zbb.chcmu-com.cn/在“招募公告”版块找到本项目，并通过网站线上报名，上传营业执照复印件（盖鲜章）、介绍信（盖鲜章）、相应资质资料（含特定资格条件要求的证件）、附件一中的报价表等资料（请在资料内留下联系方式）。
五、现场宣讲
资质审查合格后，后勤管理处若需安排市场调查会，会进行电话通知，由各报名公司根据实际情况，对公司情况、维保方案、报价信息等进行现场宣讲。

附件一：报价表
	楼栋
	编号
	型号
	载重（公斤）
	层站（层）
	梯龄（年）
	每月维保费用（元）
	维保期内合计费用（元）

	1号楼
	1号梯
	CL1500/0.5-BY异步电梯
	1500
	9
	24
	
	

	
	2号梯
	CL1500/0.5-BY异步电梯
	1500
	9
	24
	
	

	3号楼
	1号梯
	CL1600/1.5-YX同步电梯
	1600
	7
	14
	
	

	
	2号梯
	CL1600/1.5-YX同步电梯
	1600
	7
	14
	
	

	
	3号梯（无机房）
	CL1000/1.0-GW同步电梯
	1000
	7
	18
	
	

	4号楼
	1号梯
	TBJ1600/1.0-JXW/VVVF    异步电梯
	1600
	4
	18
	
	

	5号楼
	1号梯
	CL1600/1.0-JXW异步电梯
	1600
	10
	23
	
	

	
	6号梯
	CL1000/1.6-JXW异步电梯
	1000
	10
	23
	
	

	
	7号梯
	CL1000/1.6-JXW异步电梯
	1000
	10
	23
	
	

	8号楼
	1号梯
	CL1600/1.0-JXW异步电梯
	1600
	5
	33
	
	

	1号楼
	扶梯
	迅达9000（8台）
	
	1
	5
	
	

	1号楼
	扶梯
	迅达9000（8台）
	
	1
	5
	
	

	1号楼
	扶梯
	迅达9000（8台）
	
	1
	5
	
	

	1号楼
	扶梯
	迅达9000（8台）
	
	1
	5
	
	

	1号楼
	扶梯
	迅达9000（8台）
	
	1
	5
	
	

	1号楼
	扶梯
	迅达9000（8台）
	
	1
	5
	
	

	1号楼
	扶梯
	迅达9000（8台）
	
	1
	5
	
	

	1号楼
	扶梯
	迅达9000（8台）
	
	1
	5
	
	

	合计
	



