一次性使用胃造口营养输送装置（经皮胃造瘘套装）参数

1.用途：用于通过穿刺技术，在胃内形成安全有效的喂养通道，用于肠内营养；

2.结构组成：一次性使用胃造口营养输送装置由球囊型胃造口管、穿刺套管针和胃壁固定器组成。胃造瘘管由导管主体、体内固定用球囊、体表固定件等组成。穿刺套管针套管的基材为高密度聚乙烯树脂(HDPE)。

3.产品经环氧乙烷灭菌，应无菌，该产品供一次性使用。规格由14Fr至24Fr，适合不同人群需要。