器官保存液参数

- 用于器官的低温机械灌注，降低器官代谢率

- 保存温度为2-25°

- 一次性使用，无菌包装

- 有效期为24个月

输注循环管路套装

- 用于离体器官在保存、运输和最终置入患者阶段中的连续低温机械灌注；

- 每套套装包括一个输注循环管路装置、一个带有密封圈的套管头及张无菌帘；

- 输注循环管路套装仅限于和肾脏灌注运转箱一起使用。