**非自粘型弹力绷带（头用型）参数（仅供参考）**

一、基础参数

1. 材质要求：安全性一次性医用无纺布，通过国家相关皮肤刺激性测试，符合医用绷带通用要求，呈网状，长条形，透气性好，舒适柔软，无毛边。

2. 尺寸规格：长度几米到几十米均可，宽度约3.5-4.0cm（覆盖0-12岁儿童头部），厚度≤1.5mm， 可自行裁剪长度，裁剪后不滑丝。

1. 弹性：纵向拉伸2-3倍，横向拉伸率6-8倍，拉伸后不脱丝。
2. 提供微生物限度报告，符合医院院感要求（不得检出致病菌）。

二、供货能力：支持48小时紧急订单，提供免费样品20米供临床试用。